2009 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-06.04.01.

WYKONANIE NOWYCH ROWÓW

Spis treści:

1.	Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST.

1.2.	Zakres stosowania SST.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

1.4.	Określenia podstawowe.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

2.	Materiały.

3.	Sprzęt.

4.	Transport.

5.	Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

5.2. Wykonanie rowu.

5.3. Wymagania.

6.	Kontrola jakości robót.

7.	Obmiar robót.

8.	Odbiór robót.

9.	Podstawa płatności.

10.	Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem nowego rowu oraz oczyszczeniem istniejących rowów

na drodze gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy  następujących robotach

związanych z  wykonaniem nowego rowu oraz oczyszczeniem istniejących:

- ilość robót zgodnie z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  polskimi normami i

definicjami podanymi w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót  oraz za ich

zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w

D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

wymagań jakościowych, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą

dopuszczone do robót.

Do wykonania nowych rowów należy używać:

- koparki o szerokości łyżki dostosowanej do szerokości dna rowu

- spycharki lemieszowe

- równiarki samojezdne lub przyczepne

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport urobku może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Obejmują:

- roboty pomiarowe

- oznakowanie robót

- oczyszczenie terenu z drzew, krzewów

- ewentualne zdjęcie darni, przewidziana jest do wykorzystania

5.2. Wykonanie rowu.

Roboty należy wykonać mechanicznie przy użyciu zaakceptowanego  przez Inspektora

Nadzoru  sprzętu.

Urobek należy jak najszybciej wywieźć na miejsce wskazane przez  Inspektora Nadzoru

i ewentualnie rozplantować jeżeli takie będzie polecenie Inspektora Nadzoru.

Rów powinien mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową.

Skarpy i dno rowu powinny być odpowiednio wyrównane i wyprofilowane.

Dno rowu powinno mieć odpowiedni spadek podłużny.

5.3. Wymagania.

Szerokość dna rowu i głębokość rowu - dopuszczalne odchyłki ±5 cm.; należy sprawdzać

co najmniej jeden raz na każdy hektometr.

Powierzchnia skarp - prześwit pomiędzy skarpą a szablonem nie większy niż 3 cm.;

należy sprawdzać co najmniej raz na każdy hektometr.

Spadek podłużny rowu - dopuszczalne odchyłki   ±0,5 %, na dnie rowu nie  powinny

występować zastoiska wody; należy sprawdzać co najmniej 1 km na każde 5 km drogi.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Kontrola obejmuje:

- ocenę wizualną wykonanych robót ,

- sprawdzenie wykonania robót przygotowawczych ,

- sprawdzenie poprzez pomiary: kształtu rowu i spadku podłużnego dna rowu, równości

powierzchni skarp i dna

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres i częstotliwość badań zgodnie z pkt. 5.3.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanego rowu zgodnie z dokumentacją  projektową

i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty związane z wykonaniem nowego rowu podlegają odbiorowi  końcowemu.

Odbioru dokonuje się na podstawie pomiarów kontrolnych i oceny  jakości robót.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 mb wykonanego rowu przyjmuje się zgodnie z obmiarem i oceną jakości

robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze [pomiarowe, oznakowanie, oczyszczenie  terenu]

- wykonanie rowu (wykopy), nadanie odpowiedniego kształtu

- wyprofilowanie dna i powierzchni skarp, nadanie odpowiedniego spadku podłużnego

- odwiezienie urobku na wskazane miejsce i ewentualne rozplantowanie

- pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

-  PN-S-02205      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

-  PN-S-02204      - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz  Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów

drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622

z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996

późn. zm.).

- uchwały rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430).