BGK.7013.7.2021 Wąchock, dnia 16.07.2021 r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

w zawiązku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym zadania:

**„Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie placów zabaw**

**na terenie Gminy Wąchock”**

**zamówienie o wartości poniżej 130.000,0 PLN**

Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie:**

1. Czy należny doliczyć pracę geodety w celu wyznaczenia placu zabaw i posadowienia urządzeń?
2. Jakich dokumentów będą Państwo wymagać przy odbiorze końcowym?
3. Jakie obrzeża należny zastosować 6 x 20 x 100 czy 8x 30 x 100?
4. Czy należny zastosować geowłókninę pod podbudowę?
5. Jakiej frakcji piasek należy zastosować i czy przynajmniej pod linarium ( HIC powyżej 1,00) warstwa piasku nie powinna wynosić 30 cm?

**Odpowiedź:**

1. Pracę geodety należy uwzględnić w kosztach oferty (lokalizacja w oparciu o projekty zagospodarowania działek);
2. Zgodnie z opisem w ogłoszeniu;
3. Zgodnie z opisem w ogłoszeniu;
4. Geowłókninę dostarczy Zamawiający;
5. Zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń i odnośnymi przepisami.